## Slepý rozpočet
Název položky | Popis | Kód ÚRS | Materiál (Kč) | Práce (Kč) | Technické parametry
Demontáž stávajících kotlů | Včetně odpojení a odvozu | 800-6001
Nový kondenzační kotel | Kondenzační plynový kotel do 50 kW, závěsný, vhodný pro veřejné budovy | 800-731101 |  |  | Výkon do 50 kW
Odkouření (nucený odtah spalin) | Plastové nebo nerezové potrubí | 800-731301
Vyvložkování komína | Nerezová vložka DN 80–100 | 800-731401
Nové potrubní rozvody | Napojení na stávající systém | 800-731501
Řídicí jednotka | Ekvitermní regulace | 800-731601
Venkovní čidlo | Pro regulaci podle teploty | 800-731602
Elektrické připojení | Připojení kotle a regulace | 800-731701
Revize plynovodu | Výchozí revize | 58-M001
Revize spalinové cesty | Výchozí revize | 58-M002
Uvedení do provozu | Nastavení a spuštění | 800-731801